УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

_______О.А.Соломенникова

«_____ » ___________ 2013 г.

# План

противопожарных  мероприятий МБДОУ Детский сад № 31 «Гномик» на 2013 год

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказов: - о противопожарном режиме в д/с; - назначении ответственного лица за эксплуатацию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - о создании добровольной пожарной дружины; - о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. | Январь | Заведующий |  |
|  | Противопожарный инструктаж с работниками | Один раз в шесть месяцев | Инженер по ОТ |  |
|  | Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ | Постоянно | Зам.зав. по АХЧ, инженер по ОТ |  |
|  | Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора | В течение года | Заведующий, зам.зав. по АХЧ, инженер по ОТ |  |
|  | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течение года | Зам.зав. по АХЧ |  |
|  | Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка | По мере необходимости | Зам.зав. по АХЧ |  |
|  | Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | В течение года, регулярно | Зам.зав. по АХЧ |  |
|  | Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации | 1 раз в месяц | Согласно договора |  |
|  | Проверка исправности электрических розеток, выключателей | Постоянно | Зам.зав. по АХЧ |  |
|  | Принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий | Постоянно | Заведующий, зам.зав. по АХЧ |  |
|  | Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопожарного режима | Постоянно | Заведующий, зам.зав. по АХЧ, инженер по ОТ |  |
|  | Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий | Постоянно | Заведующий, зам.зав. по АХЧ, воспитатели, муз. руковод. |  |
|  | Изучение с воспитанниками правил ПБ | Постоянно | Воспитатели |  |
|  | Приобретение дидактических игр, демонстрационных материалов, наглядных пособий по правилам ПБ | В течение года | Заведующий |  |