СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                                                Заведующий МБДОУ

________Н.Ю.Бердышева                                                          _________О.А.Соломенникова

«____»________2013г.                                                                «____»________2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обязательном обучении мерам пожарной безопасности

1.    Общие положения

1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок, виды обучения и проверки знаний, а также  проведения инструктажей по пожарной безопасности  руководителей и работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 35 «Гномик», согласно ГОСТ 12.1.004-90.

1.2. Положение  является основным  документом, который определяет порядок обучения и проведения инструктажей работающих Учреждения  по пожарной безопасности.
1.3. Обучение и инструктаж по пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в Учреждении согласно Программы изучения минимума пожарно-технических знаний, утвержденной приказом заведующего.

1.4. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний, проведения инструктажей по пожарной безопасности  в целом по Учреждению возлагается на заведующего детского сада.

1.5. Своевременность обучения и проведения  инструктажей по пожарной безопасности  работников Учреждения контролирует работник, на которого возложены эти обязанности приказом руководителя Учреждения.

2. Изучение основ и обучение требованиям пожарной безопасности

2.1. Изучение вопросов пожарной  безопасности  организуется и проводится с целью формирования у работников и воспитанников  сознательного и ответственного отношения к вопросам пожарной  безопасности.

2.2. В дошкольных учреждениях воспитанников в процессе занятий и других видов детской деятельности знакомят с основами пожарной безопасности  в быту, на улице и в самом Учреждении при проведении различных мероприятий.

2.3. С воспитанниками проводят занятия по правилам пожарной безопасности.
2.4. Занятия проводятся воспитателями, сотрудниками  пожарной охраны, медработниками и др.

2.5. Контроль знаний осуществляется путем опроса воспитанников и практических занятий с ними.

3. Специальное обучение и проверка знаний рабочих

3.1. Перечень работ и профессий, по которым проводят обучение, а также порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения устанавливает с учетом отраслевой нормативно-технической документации руководитель Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из характера профессии, вида работ, специфики производства и условий труда.

3.2. Обучение  осуществляют по «Программе  обучения по охране труда и обеспечению безопасности работников», разработанной с учетом отраслевых типовых программ и утвержденной руководителем Учреждения, в которую входит раздел «Пожарная безопасность».
3.3.Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся с работниками, выполняющими работы в условиях повышенной пожароопасности, не реже одного раза в год в объеме 8-14 часов.

3.4. После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоретических знаний и практических навыков (в форме зачета).Результаты проверки знаний оформляют протоколом. 
3.5. Перед очередной проверкой знаний в Учреждении организуют занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам пожарной безопасности.

4. Инструктаж по пожарной безопасности

Для изучения правил пожарной безопасности все работники Учреждения проходят противопожарный инструктаж.

По характеру и времени проведения инструктажа подразделяют:

1)вводный;
2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой.

4.1. Вводный инструктаж

4.1.1. Вводный инструктаж по пожарной безопасности  проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.
4.1.2. Вводный инструктаж по пожарной безопасности  в Учреждении проводит лицо, на которое приказом по Учреждению возложены эти обязанности.

4.1.3.Вводный инструктаж по пожарной безопасности  допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности).
4.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной ответственным по ох-ране труда  с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, пожарной безопасности а также всех особенностей Учреждения, утвержденной заведующим,  по согласованию с профсоюзным комитетом. В программу входит раздел «Пожарная безопасность». Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

4.1.6. О проведении вводного инструктажа по пожарной безопасности  делают запись в журнале регистрации противопожарного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте

4.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит ответственный за пожарную безопасность с каждым индивидуально непосредственно на рабочем месте. Инструктируемые знакомятся:

- с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещении;

- с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

- с образцами всех  имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.
4.2.2. О проведении первичного инструктажа по пожарной безопасности делается запись в журнале инструктажа по пожарной безопасности.

4.3. Повторный инструктаж

4.3.1. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в полугодие.   
4.3.2.Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте.
4.3.3.Проведение противопожарного инструктажа  сопровождается практическим показом  способов использования имеющихся в Учреждении средств пожаротушения и ознакомлением инструктируемых с мерами пожарной безопасности.

4.4. Внеплановый инструктаж

4.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, Правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента,  материалов и других факторов, влияющих на пожарную безопасность;
3) после пожаров, возгораний на объекте;

4) при нарушении работающими  требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;

4) по требованию органов Госпожнадзора;

5)при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования пожарной безопасности  более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

4.4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

4.5. Целевой инструктаж

5.5.1. Целевой инструктаж проводят с людьми, допущенными к проведению огневых работ, перед их выполнением, а также в аварийных условиях.

5.5.2. Проведение этого инструктажа фиксируется в письменном разрешении на производство огневых работ.